## Beleuchtungskonzept
Aufnahme Bestand
| Zone | Leuchtmittel | Leistung [W] | Anzahl | Dauer/Tag | Anzahl AT/a | Brenndauer/a | Verbrauch (kWh/a) | Kosten €/a
1 | Büros | Leuchtstoffröhre T 8 120cm inkl. EVG | 45 | 0 | 9 | 250 | 2250 | 0 | 0
2 | Halle | Leuchtstoffröhre T 8 150cm inkl. EVG | 67 | 100 | 12 | 250 | 3000 | 20100 | 3417
3
4
| Gesamt | [6 empty] | 20100 | 3417
Lichtplanung LED
| Zone | Leuchtmittel | Leistung | Anzahl | Dauer/Tag | Anzahl AT/a | Brenndauer/a | Verbrauch (kWh/a) | Kosten €/a
1 | Büro | LED Röhre 120cm | 21 | 0 | 9 | 250 | 2250 | 0 | 0
2 | Halle | LED Röhre 150 cm | 24 | 80 | 12 | 250 | 3000 | 5760 | 979.2
3
4
| Gesamt | [6 empty] | 5760 | 979.2
Kostenansätze | Zone | Leuchttmittel | Stückpreis | Lohn (€/Stück) | Demontage (€/Stück) | Kosten pro Stück | Kosten gesamt
1 | Büro | LED Röhre 120cm | 25 | 20 | 15 | 60 | 0
2 | Halle | LED Röhre 150 cm | 35 | 20 | 15 | 70 | 5600
3
4
| Gesamt | Summe Investtion |  |  |  |  | 5600

## Contractingberechnung
Vorgaben / Dateneingabe
Investitionssumme | Summe | 6160 | €
| Planung (Aufnahme Leuchtpunkte, Erstellung Raumbuch etc.) | 10%
| Investition (Material, Lohn) | 5600 | €
Kapitalkosten
| Laufzeit | 5 | Jahre
| Zinssatz | 3.5%
| Annuitätsfaktor | 0.22148
| Kapitalkosten | 1364.3253 | €/a
Lfd. Kosten | Summe | 512 | €/a
| Wartung / Instandhaltung | 112 | €/a
| Allg. Verwaltungskosten | 400 | €/a
Gesamtkosten Contractor |  | 1876.3253 | €/a
Einsparbetrachtung Strom | Bemerkung | Wert | Einheit
Gesamtverbrauch IST | Baseline (Verbrauch) | 20100 | kwh/a
Gesamverbrauch SOLL |  | 5760 | kWh/a
Strompreis |  | 0.17 | €/kWh
Kosten IST | Baseline (EURO) | 3417 | €/a
Stromkosten SOLL |  | 979.2 | €/a
Einsparung (kWh/a) |  | 14340 | kWh/a
Einsparung (€/a) | Einsparungen bezogen auf Stromverbrauch | 2437.8 | €/a
Berechnung Contractingrate / Preisblidung
Einspargarantie Kunde | Kunde zahlt über die Vertragslaufzeit x% weniger als heutige Baseline | Wert ist so zu wählen, dass Rendite-anforderungen erfüllt werden | 10%
Preis | Contracting-Kosten inkl. Energie |  | 3075.3
| Contractingrate (exkl. Stromkkosten) |  | 2096.1
Einsparung Kunde | Einsparungen während der Vertragslaufzeit |  | 341.7 | dieser Betrag ist bezogen auf die Baseline zu garantieren; geringere Einsparungen gehen zu Lasten des Contractors; höhere Einsparungen sind Vorteil des Kunden
Einsparungen Kunde | Einsparungen nach Vertragslaufzeit |  | 2437.8
Gewinn Contractor (vor Steuern) |  |  | Wert
Gewinn Contractor | Gewinn über die Vetragslaufzeit |  | 1760.5 | EUR
Interner Zinsfuss |  |  | 14.42%
NPV |  |  | 1200.6036 | EUR
Umsatzrendite | aus Contracting (exkl. Strom) |  | 16.8%

## Renditebetrachtung EPC
Renditebrrachtung inkl. Energiekosten
Jahre | Erlöse | Energiekosten | einmalige Kosten | laufende Kosten | EBITDA | EBITDA kum.
1 | 3075.3 | 979.2 | 6160 | 512 | -4575.9 | -4575.9
2 | 3075.3 | 979.2 |  | 512 | 1584.1 | -2991.8
3 | 3075.3 | 979.2 |  | 512 | 1584.1 | -1407.7
4 | 3075.3 | 979.2 |  | 512 | 1584.1 | 176.4
5 | 3075.3 | 979.2 |  | 512 | 1584.1 | 1760.5
6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 15376.5 | 4896 | 6160 | 2560 | 1760.5
[5 empty] | 1200.6036 | NPV
[5 empty] | 14.42% | Interner Zinsfuss
Renditebetrachtung exkl. Energiekosten
Jahre | Erlöse | Energiekosten | einmalige Kosten | laufende Kosten | EBITDA | EBITDA kum.
1 | 2096.1 | 0 | 6160 | 512 | -4575.9 | -4575.9
2 | 2096.1 | 0 |  | 512 | 1584.1 | -2991.8
3 | 2096.1 | 0 |  | 512 | 1584.1 | -1407.7
4 | 2096.1 | 0 |  | 512 | 1584.1 | 176.4
5 | 2096.1 | 0 |  | 512 | 1584.1 | 1760.5
6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Summe | 10480.5 |  | 6160 | 2560 | 1760.5
[5 empty] | 1200.6036 | NPV
[5 empty] | 14.42% | Interner Zinsfuß
[5 empty] | 16.8% | Umsatzrendite

## Einsparbetrachtung Kunde Strom
Jahr | IST - Kosten | SOLL-Kosten | Einsparungen/a | Einsparungen %
1 | 3417 | 979.2 | 2437.8 | 71.34%
2 | 3417 | 979.2 | 2437.8 | 71.34%
3 | 3417 | 979.2 | 2437.8 | 71.34%
4 | 3417 | 979.2 | 2437.8 | 71.34%
5 | 3417 | 979.2 | 2437.8 | 71.34%
6 | 3417 | 979.2 | 2437.8 | 71.34%
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
| 20502 | 5875.2 | 14626.8