## Kalkulation
Kalkulationstool epc+ "Heizungsmodernisierung"
1. Daten Bestandsobjekt / Ist-Situation |  |  | 2. Grundlagen auf Basis Modernisierung / Wärmelieferung |  | 4. Berechnung Baseline / Preisobergrenze
Installierte Leistung | 150 | kW | 110 | kW | Energiekosten | 10175 | €/a
Jahresnutzungsgrad | 70% |  | 95% |  | Wartung | 250 | €/a
Verhältnis Hi/HS | 0.901 |  | 0.901 |  | Faktor kalk. Instandhaltung | 50%
Energieverbrauch | 185000 |  | 136315.7895 | kWh/a | kalk. Instandhaltung | 131.25 | €/a
Vbh | 1233.3333 |  | 1239.2344 |  | Schornsteinfeger | 60 | €/a
Wärmebedarf | 116679.5 |  | 116679.5 |  | Summe Baseline | 10616.25 | €/a
Preis Erdgas | 5.5 | Ct/kWh | 5.2 |  | Einspargarantie | 3%
Energiekosten | 10175 | €/a | 7088.4211 |  | Preisobergrenze | 10297.7625 | €/a
[5 empty] | Restwert Anlage nach 10 Jahren | 5833.3333 | €
3. Verbrauchsunabhängige Kosten Anbieter auf Basis Wärmelieferung |  |  |  |  | Renditebetrachtung | 10 Jahre | 15 Jahre
Investitionskosten | 17500 | € |  |  | Interner Zinsfuss | 10.99% | 12.32%
Laufende Kosten |  |  |  |  | NPV | 4881.7469 | 7485.1519
Wartung | 220 | €/a |  |  | Gewinn (über Vertragslaufzeit) | 11601.7478 | 17402.6217
Instandhaltungsfaktor | 1.5%
Kosten Instandhaltung | 262.5 | €/a
sonst. Grundkosten | 400 | €/a
Summe laufende Kosten | 882.5 | €/a
Kalkualtorischer Zinssatz | 5%

## Erläuterungen
Erläuterungen zu Eingabeparmetern und Berechnungen
1. | Daten Bestandsobjekt | Annahme / Datenbasis | Berschreibung
1.1. | Installierte Leistung | Ist-Aufnahme / Eingabe | Installierte Anschlussleistung der Bestandsanlage
1.2. | Jahresnutzungsgrad | Annahme / Eingabe | Anlagenspezifischer Jahrensutzungsgrad (JNG) der Bestandsanlage; Wert geht in die Berechnung des Wärmeverbrauchs ein
1.3. | Verhältnis Hi/Hs | Wert / Eingabe | Verhältnis Heizwert zu Brennwert; Wert geht in die Berechnung des Wärmeverbrauchs ein
1.4. | Energieverbrauch | Ist-Aufnahme / Eingabe | Der Energieverbrauch ergibt sich aus den durschnittlichen Verbäuchen der letzten drei Jahre
1.5. | Vbh | Berechnung | Vollbenutzungsstunden; Wert dient als Plausibilitätscheck (Installierte Leistung - Energieverbrauch)
1.6. | Wärmebedarf | Berechnung | Wärmebedarf des Objektes unter Berücksichtigung des JNG und des Verhältnisses Hi/Hs
1.7. | Preis Erdgas | Ist-Aufnahme /Eingabe | Aktueller Erdgaspreis des Kunden
1.8. | Energiekosten | Berechnung | Ermittlung der Energiekosten aus dem (durchschnittlichem Energieberbrauch) und dem Erdgaspreis des Kunden
2. | Grundlagen auf Basis Modernisierung / Wärmelieferung | Annahme / Datenbasis | Berschreibung
2.1. | Installierte Leistung | Annahme / Eingabe | Berechnung des Anbieters über die Größe der zu installierenden Leistung (Basis Vbh und Wärmebedarf)
2.2. | Jahresnutzungsgrad | Annahme / Eingabe | Prämisse des Anbieters im Rahmen Wärmelieferung
2.3. | Verhältnis Hi/Hs | Wert / Eingabe | s.o.
2.4. | Energieverbrauch | Berechnung | Berechnung über ermittelten Wärmebedarf und Berücksichtigung Verhältnis Hi/Hs sowie angesetzten (künftigen) JNG
2.5. | Vbh | Berechnung | s.o.
2.6. | Wärmebedarf | Berechnung | s.o. (Wärmeverbrauch bleibt identisch)
2.7. | Preis Erdgas | Annahme / Eingabe | Einkaufspreis Erdgas des Anbieters
2.8. | Energiekosten | Berechnung | Künftige Energiekosten des Anbieters
3. | Verbrauchsunabhängige Kosten Anbieter auf Basis Wärmelieferung | Annahme / Datenbasis | Berschreibung
3.1. | Investitionskosten | Annahme / Eingabe | Ergebnis der Ermittlung der Investtionskosten des Anbieters in die neue Heizungsanlage
3.2. | Wartung | Annahme / Eingabe | Kalkulation des Anbieters über Wartungskosten der neuen Anlage
3.3. | Instandhaltungsfaktor | Annahme / Eingabe | Ansatz des Anbieters bzgl. Instandhaltungsfaktor für die neue Anlage (Basis z.B. VDI 2077)
3.4. | Instandhaltungskosten | Berechnung | Ermittlung der künftigen (jährlichen) Instandhaltungskosten für die neuen Anlage auf Basis Instandhaltungsfaktor und Investitionsvolumen
3.5. | sonst. Grundkosten | Annahme / Eingabe | Ergebnis der der Kostenkalkulation des Anbieters für Betriebsführung, Analagenmanagement, Verwaltungskosten, Schornsteinfeger etc.)
3.6. | Summe laufende Kosten | Berechnung | Summe aus 3.2., 3.4., 3.5
4. | Berechnung Baseline / Preisobergrenze | Annahme / Datenbasis | Berschreibung
4.1. | Energiekosten | Berechnung | siehe 1.8.
4.2. | Wartung | Ist-Aufnahme | Kosten für Wartung der installierten Anlage (Basis letzte Rechnung)
4.3. | Faktor kalk. Instandhaltungskosten | Annahme / Eingabe | Ansatz für Instandhaltungskosten. Hintergrund: Beim Eigenbetrieb durch den Kunden ist dieser für Instandhaltung verantwortlich. Über diesen Faktor garantiert der Anbieter dem Kunden, dass die künftigen Kosten für Instandhaltung unterhalb des üblich anzusetzenden Wertes liegen. Faktor ist vom Anbieter wählbar; unter Berücksichtigung der Wirtschaftlihckeit des Konzeptes)
4.4. | Schornsteinfeger | Ist-Aufnahme | Kosten für Schornsteinfeger der installierten Anlage gemäß letzter Rechnung
4.5. | Summe Baseline | Berechnung | Kosten, die der Kunde heute für die Beheizung des Objektes aufbringen muss bzw. müsste (unter Berücksichtigung der pauschalierten und kalkulatorischen Ansatzes von Instandhaltungskosten)
4.6. | Einspargarantie | Annahme / Eingabe | Einspargarantie ggü. dem Kunden (bezogen auf 4.5.)
4.7. | Preisobergrenze | Berechnung | Künftige Kosten des Kunden (Preis epc+ Heizung)
4.8. | Restwert Heizung | Berechnung | Sofern der Vertrag nach 10 Jahren endet, ist ein Restwert zu zahlen. Ansatz: 1/3 der Investionssumme

## Renditebetrachtung
Wirtschafltichkeit des Konzeptes
Betrachtung Vertragslaufzeit 10 Jahre
Jahr | Erlöse | Energiekosten | einmalige Kosten | laufende Kosten | EBITDA | EBITDA (kum.)
1 | 10297.7625 | -7088.4211 | -17500 | -882.5 | -15173.1586 | -15173.1586
2 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -12846.3171
3 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -10519.4757
4 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -8192.6342
5 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -5865.7928
6 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -3538.9513
7 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -1212.1099
8 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | 1114.7316
9 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | 3441.573
10 | 16131.0958 | -7088.4211 |  | -882.5 | 8160.1748 | 11601.7478
11601.7478
[5 empty] | 10.99% | Interner Zinsfuss
|  |  |  | NPV | 4881.7469
Betrachtung Vertragslaufzeit 15 Jahre
Jahr | Erlöse | Energiekosten | einmalige Kosten | laufende Kosten | EBITDA | EBITDA (kum.)
1 | 10297.7625 | -7088.4211 | -17500 | -882.5 | -15173.1586 | -15173.1586
2 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -12846.3171
3 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -10519.4757
4 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -8192.6342
5 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -5865.7928
6 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -3538.9513
7 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | -1212.1099
8 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | 1114.7316
9 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | 3441.573
10 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | 5768.4145
11 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | 8095.2559
12 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | 10422.0974
13 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | 12748.9388
14 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | 15075.7803
15 | 10297.7625 | -7088.4211 |  | -882.5 | 2326.8414 | 17402.6217
17402.6217
12.32%
|  |  |  | NPV | 7485.1519